....	....	Spezialsiphon Druckseite AK-D (weiß)

Füllbarer Siphon zur Entwässerung von RLT-Geräten im Bereich

der Kühler, Befeuchter oder anderer Nassbereiche mit Überdruck

gegenüber der Umgebung.

Variable Ablaufanordnung und veränderliche Einbauhöhe

Schraubdeckel zur Füllung und Revisionszwecken

Geeignet für einen max. Überdruck von P = 1.690 Pa bei

Sicherheitsfaktor 1,5 für Druckschwankungen im System

Ausführung in Polypropylen (PP)

Zulaufanschluss über Quetschverschraubung oder

Gummimanschette für Geräteabläufe ¾", 1", 1¼", 1½",

Ablaufdurchmesser 40 mm.

Liefern.

Typ		:	AK-D

Fabrikat	:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 271-319266-00

Fax: 	+49 (0) 271-319266-01

Mail: 	info@klima-kuech.com

....	....	wie vor, jedoch

Kugelsiphon Saugseite AK-D-T (transparent)

Liefern.

Typ		:	AK-D-T

Fabrikat	:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 271-319266-00

Fax: 	+49 (0) 271-319266-01

Mail: 	info@klima-kuech.com